## Results_0
input_Latitude | input_Longitude | input_PV_location | input_PV_installed_cost | input_PV_kw_per_sqft | input_PV_gcr | input_PV_azimuth | input_PV_radius | input_PV_tilt | input_PV_array_type | input_PV_module_type | input_Site_electric_load | input_Site_building_type | input_Site_roofspace | input_Site_landspace | input_Site_NEM_limit | input_Site_net_billing_rate | input_Site_electricity_cost_per_kwh | input_Site_demand_charge_cost_per_kw | output_PV_size | output_PV_yr1_production | output_PV_avg_annual_prod | output_PV_energy_lcoe | output_PV_energy_exported | output_PV_energy_curtailed | output_Grid_Electricity_Supplied_kWh_annual | output_npv | output_lcc
35.1716 | -115.1391 | ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | FlatLoad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 167 | 310529 | 295960 | 0 | 0 | 0 | 9704040 | 3023554.52 | 108539884.53
35.1716 | -115.1391 | roof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | FlatLoad | 43560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 436 | 811598 | 773520 | 0 | 0 | 0 | 9226480 | 7902362.08 | 103661076.96
41.8781 | -87.6298 | ground | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | FlatLoad | 43560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 167 | 218079 | 207847 | 0 | 0 | 0 | 9792153 | 2066756.2 | 109496682.84
41.8781 | -87.6298 | roof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | FlatLoad | 43560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 436 | 569971 | 543230 | 0 | 0 | 0 | 9456770 | 5401674.01 | 106161765.03